附表一：纯净水设备清单

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位（元） | 数量 | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水箱 | 304不锈钢 2*1*2m | 个 |  |  |
| 2 | 增压泵 | 根据要求品牌 | 台 |  |  |
| 3 | 介质过滤器 | 304不锈钢带自动分冲洗 | 套 |  |  |
| 4 | 活性炭滤器 | 304不锈钢带自动分冲洗 | 套 |  |  |
| 5 | 精密过滤器 | 不锈钢材质 | 套 |  |  |
| 6 | 自动阻垢设备 | 成套阻垢设备 | 套 |  |  |
| 7 | 高压泵 | 根据要求品牌 | 台 |  |  |
| 8 | 反渗透装置 | 注明RO膜品牌、产地 | 套 |  |  |
| 9 | 控制系统 | PLC自动控制系统从施耐德、ABB等品牌中选取 | 套 |  |  |
| 10 | 纯水箱 | 304不锈钢 2*1*3m | 个 |  |  |
| 11 | 杀菌消毒系统 | 紫外线杀毒注明品牌 | 套 |  |  |
| 12 | 增压循环泵系统 | 带变频功能 | 台 |  |  |
| 13 | 人工费 | 所有安装费用 | 套 |  |  |
| 14 | 运费 |  | 套 |  |  |
| 15 | 安装辅材费 |  | 套 |  |  |
| 16 | 利润 |  | 套 |  |  |
| 17 | 税金 |  | 套 |  |  |

附表二：矿泉水设备清单

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位（元） | 数量 | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水箱 | 304不锈钢 2*1*2m | 个 |  |  |
| 2 | 增压泵 | 根据要求品牌 | 台 |  |  |
| 3 | 介质过滤器 | 304不锈钢带自动分冲洗 | 套 |  |  |
| 4 | 活性炭滤器 | 304不锈钢带自动分冲洗 | 套 |  |  |
| 5 | 自动阻垢设备 | 成套阻垢设备 | 套 |  |  |
| 6 | 精密过滤器 | 不锈钢材质 | 套 |  |  |
| 7 | 高压泵 | 根据要求品牌 | 台 |  |  |
| 8 | 超滤系统 | 304不锈钢注明膜品牌、产地 | 套 |  |  |
| 9 | 纳滤系统 | 304不锈钢注明膜品牌、产地 | 套 |  |  |
| 10 | 控制系统 | PLC自动控制系统从施耐德、ABB等品牌中选取 | 套 |  |  |
| 11 | 储水箱 | 304不锈钢 2*1*3m | 个 |  |  |
| 12 | 杀菌消毒系统 | 紫外线杀毒注明品牌 | 套 |  |  |
| 13 | 矿物质罐 | 增加水中矿物质如麦饭石、木鱼石、锂矿石等 | 个 |  |  |
| 14 | 增压循环泵系统 | 带变频功能 | 台 |  |  |
| 15 | 人工费 | 所有安装费用 | 套 |  |  |
| 16 | 运费 |  | 套 |  |  |
| 17 | 安装辅材费 |  | 套 |  |  |
| 18 | 利润 |  | 套 |  |  |
| 19 | 税金 |  | 套 |  |  |

授  权  委  托  书

本授权委托书声明：        （姓名）系                        的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以公司的名义参加邹平明盛置业有限公司的                                 招标活动。本人对招标文件内容负责并对代理人在开标、评标、办理财务回款对帐业务、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。本委托有效期为                    期间若有变更，必须及时通知，否则不予接待。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。

| 被授权委托人身份证复印件（正面） | 被授权委托人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |
| 代理人无转委权，特此委托 |  |

代理人：                   性别：                         年龄：

单位：                  部门：                     职务：

投标单位：（盖公章）

法定代表人：（签字）

日期：     年     月     日