附件1：

法人授权委托书

本授权委托书声明：        （姓名）系                        的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以公司的名义参加邹平县黛溪山庄业有限公司                                 招标活动。本人对招标文件内容负责并对代理人在开标、评标、办理财务回款对帐业务、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。本委托有效期为                    期间若有变更，必须及时通知，否则不予接待。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。

代理人无转委权，特此委托

| 被授权委托人身份证复印件（正面） | 被授权委托人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

代理人：               性别：                     年龄：

单位：                 部门：                     职务：

投标单位：（盖公章）

法定代表人：（签字）

日期：     年     月     日

附件2 燃气锅炉系统安装辅材对照表清单：. 序号; 设备名称; 规格及型号; 单位; 数量; 单价; 总价; 位置. 1; 无缝钢管; DN250; 米; 43; 一次侧总供回水. 2; 冲压弯头; DN250; 个; 7. 3; 焊接封头; DN250; 个; 4. 4; 焊接三通; DN250*100; 个; 6. 5; 焊接三通; DN250*150; 个; 6. 6; 法兰涡轮蝶阀; DN250; 个; 2. 7; 热量表; DN250; 套; 1. 8; 平衡阀; DN250; 个; 1. 9; 法兰片; DN250; 个; 6. 10; 螺栓; M22*130; 套; 96. 11; 自动排气阀; DN20; 套; 2. 12; 压力表; 套; 2. 13; 双金属温度计; 套; 2. 14; 橡塑保温层; 厚度30mm; ㎡; 52.3; 1.43m³. 15; 金属外护层; 厚度0.5mm; ㎡; 52.47. 16; 无缝钢管; DN100; 米; 14.5; 燃气真空热水锅炉. 17; 冲压弯头; DN100; 个; 3. 18; 法兰涡轮蝶阀; DN100; 个; 6. 19; 法兰片; DN100; 片; 6. 20; 螺栓; M16*100; 套; 96. 21; 压力表; 套; 6. 22; 双金属温度计; 套; 6. 23; 橡塑保温层; 厚度30mm; ㎡; 9.23; 0.23m³. 24; 金属外护层; 厚度0.5mm; ㎡; 9.29. 25; 无缝钢管; DN150; 米; 27; 一次侧循环泵. 26; 冲压弯头; DN150; 个; 3. 27; 同心变径; DN100*DN150; 个; 3. 28; 偏心变径; DN100*DN150; 个; 3. 29; 法兰涡轮蝶阀; DN150; 个; 6. 30; Y型过滤器; DN150; 个; 3. 31; 法兰止回阀; DN150; 个; 3. 32; 橡胶软连接; DN150; 个; 6. 33; 压力表; 套; 9. 34; 法兰片; DN100; 片; 6. 35; 法兰片; DN150; 片; 36. 36; 螺栓; M20*110; 套; 288. 37; 螺栓; M16*100; 套; 48. 38; 橡塑保温层; 厚度30mm; ㎡; 20.63; 0.53m³. 39; 金属外护层; 厚度0.5mm; ㎡; 20.73. 40; 镀锌钢管; DN50; 米; 8; 软水器. 41; 镀锌钢管; DN25; 米; 3. 42; 法兰涡轮蝶阀; DN50; 个; 2. 43; 倒流防止器; DN50; 个; 1. 44; 自来水表; DN50; 个; 1. 45; 法兰闸阀; DN50; 个; 1. 46; 闸阀; DN25; 个; 4. 47; 镀锌活接; DN25; 个; 4. 48; 镀锌对丝; DN25; 个; 8. 49; Y型过滤器; DN50; 个; 1. 50; 压力表; 套; 1. 51; 法兰片; DN50; 片; 11. 52; 螺栓; M16*90; 套; 44. 53; 无缝钢管; DN65; 米; 7; 软化水箱（高位布置）. 54; 冲压弯头; DN65; 个; 1. 55; 法兰闸阀; DN50; 个; 2. 56; 法兰涡轮蝶阀; DN50; 个; 1. 57; 法兰片; DN50; 片; 4. 58; 法兰片; DN65; 片; 1. 59; 螺栓; M16*90; 套; 20. 60; 螺栓; M16*95; 套; 4. 61; 支架; 10# 槽钢; 米; 30. 62; 无缝钢管; DN50; 米; 12; 定压补水泵及稳压罐. 63; 无缝钢管; DN25; 米; 5. 64; 冲压弯头; DN50; 个; 4. 65; 冲压弯头; DN25; 个; 3. 66; 封头; DN50; 个; 2. 67; 三通; DN50; 个; 4. 68; 三通; DN25; 个; 1. 69; 法兰涡轮蝶阀; DN50; 个; 4. 70; Y型过滤器; DN50; 个; 2. 71; 止回阀; DN50; 个; 2. 72; 橡胶软接头; DN50; 个; 4. 73; 丝扣安全阀; DN25; 个; 1. 74; 压力表; 套; 2. 75; 电接点压力煲; 套; 1. 76; 法兰片; DN50; 片; 24. 77; 法兰片; DN25; 片; 4. 78; 变径; DN25*DN50; 个; 4. 79; 螺栓; M16*90; 套; 96. 80; 螺栓; M12*70; 套; 16. 81; 法兰涡轮蝶阀; DN200; 个; 5; 集、分水器. 82; 法兰涡轮蝶阀; DN150; 个; 4. 83; 法兰涡轮蝶阀; DN80; 个; 2. 84; 法兰涡轮蝶阀; DN65; 个; 4. 85; 法兰涡轮蝶阀; DN50; 个; 6. 86; 法兰片; DN200; 片; 10. 87; 法兰片; DN150; 片; 12. 88; 法兰片; DN80; 片; 6. 89; 法兰片; DN65; 片; 12. 90; 法兰片; DN50; 片; 14. 91; 自力式压差平衡阀; DN200; 个; 1. 92; 平衡阀; DN150; 个; 2. 93; 平衡阀; DN80; 个; 1. 94; 平衡阀; DN65; 个; 2. 95; 平衡阀; DN50; 个; 2. 96; 热量表; DN150; 套; 2. 97; 热量表; DN80; 套; 1. 98; 热量表; DN65; 套; 2. 99; 热量表; DN50; 套; 2. 100; 压力表; 套; 17. 101; 温度计; 套; 17. 102; 螺栓; M20*115; 套; 144. 103; 螺栓; M20*110; 套; 128. 104; 螺栓; M16*95; 套; 64. 105; 螺栓; M16*95; 套; 64. 106; 螺栓; M16*90; 套; 80. 107; 冲压弯头; DN50; 个; 4. 108; 无缝钢管; DN50; 米; 5. 109; 无缝钢管; DN200; 米; 6; 集分水器至板式换热器一次侧. 110; 无缝钢管; DN150; 米; 57. 111; 无缝钢管; DN80; 米; 34. 112; 无缝钢管; DN65; 米; 68. 113; 无缝钢管; DN50; 米; 79. 114; 冲压弯头; DN200; 个; 4. 115; 冲压弯头; DN150; 个; 20. 116; 冲压弯头; DN80; 个; 10. 117; 冲压弯头; DN65; 个; 20. 118; 冲压弯头; DN50; 个; 20. 119; 焊接三通; DN200; 个; 2. 120; 橡塑保温层; 厚度30mm; ㎡; 156.34; 3.81m³. 121; 金属外护层; 厚度0.5mm; ㎡; 157.34. 122; 法兰涡轮蝶阀; DN150; 个; 4; 板式换热器一次侧. 123; 法兰涡轮蝶阀; DN80; 个; 2. 124; 法兰涡轮蝶阀; DN65; 个; 4. 125; 法兰涡轮蝶阀; DN50; 个; 4. 126; 电动调节阀; DN150; 个; 2. 127; 电动调节阀; DN80; 个; 1. 128; 电动调节阀; DN65; 个; 2. 129; 电动调节阀; DN50; 个; 2. 130; Y型过滤器; DN150; 个; 2. 131; Y型过滤器; DN80; 个; 1. 132; Y型过滤器; DN65; 个; 2. 133; Y型过滤器; DN50; 个; 2. 134; 法兰片; DN150; 片; 20. 135; 法兰片; DN80; 片; 10. 136; 法兰片; DN65; 片; 20. 137; 法兰片; DN50; 片; 20. 138; 螺栓; M20*110; 套; 160. 139; 螺栓; M16*95; 套; 80. 140; 螺栓; M16*95; 套; 80. 141; 螺栓; M16*90; 套; 80. 142; 压力表; 套; 21. 143; 温度计; 套; 14. 144; 排水阀; DN25; 套; 7. 145; 法兰涡轮蝶阀; DN150; 个; 4; 板式换热器二次侧. 146; 法兰涡轮蝶阀; DN125; 个; 4. 147; 法兰涡轮蝶阀; DN100; 个; 4. 148; 法兰涡轮蝶阀; DN80; 个; 12. 149; 电动调节阀; DN150; 个; 2. 150; 电动调节阀; DN125; 个; 1. 151; 电动调节阀; DN100; 个; 1. 152; 电动调节阀; DN80; 个; 2. 153; Y型过滤器; DN150; 个; 2. 154; Y型过滤器; DN125; 个; 1. 155; Y型过滤器; DN100; 个; 1. 156; Y型过滤器; DN80; 个; 2. 157; 法兰片; DN150; 片; 20. 158; 法兰片; DN125; 片; 14. 159; 法兰片; DN100; 片; 14. 160; 法兰片; DN80; 片; 38. 161; 螺栓; M20*110; 套; 160. 162; 螺栓; M16*100; 套; 112. 163; 螺栓; M16*100; 套; 112. 164; 螺栓; M16*95; 套; 304. 165; 压力表; 套; 14. 166; 温度计; 套; 14. 167; 排水阀; DN25; 套; 7. 168; 无缝钢管; DN200; 米; 28; 板式换热器二次侧管道. 169; 无缝钢管; DN150; 米; 20. 170; 无缝钢管; DN125; 米; 19. 171; 无缝钢管; DN100; 米; 30. 172; 无缝钢管; DN80; 米; 71. 173; 冲压弯头; DN200; 个; 4. 174; 冲压弯头; DN150; 个; 4. 175; 冲压弯头; DN125; 个; 8. 176; 冲压弯头; DN100; 个; 8. 177; 冲压弯头; DN80; 个; 20. 178; 法兰涡轮蝶阀; DN200; 个; 2. 179; 法兰片; DN200; 个; 4. 180; 螺栓; M20*115; 套; 48. 181; 三通; DN200; 个; 2. 182; 三通; DN200*150; 个; 4. 183; 三通; DN80*65; 个; 6. 184; 封头; DN200; 个; 2. 185; 封头; DN80; 个; 2. 186; 橡塑保温层; 厚度30mm; ㎡; 131.29; 3.31m³. 187; 金属外护层; 厚度0.5mm; ㎡; 132. 188; 无缝钢管; DN65; 米; 27; 中间泳池板换水泵. 189; 冲压弯头; DN65; 个; 6. 190; 法兰涡轮蝶阀; DN65; 个; 6. 191; Y型过滤器; DN65; 个; 3. 192; 止回阀; DN65; 个; 3. 193; 橡胶软接头; DN65; 个; 6. 194; 变径; DN65*DN50; 个; 6. 195; 压力表; 套; 9. 196; 法兰片; DN50; 片; 6. 197; 法兰片; DN65; 片; 36. 198; 螺栓; M16*90; 套; 24. 199; 螺栓; M16*95; 套; 144. 200; 橡塑保温层; 厚度30mm; ㎡; 16.66; 0.39m³. 201; 金属外护层; 厚度0.5mm; ㎡; 16.79. 202; 电线、电缆; 米; 100. 203; 304保温不锈钢烟囱; DN300; 米; 20; 锅炉支烟道. 204; 304保温不锈钢烟囱; DN500，含避雷针，烟气检测口; 米; 115; 锅炉主烟道. 205; 烟囱弯头; DN300; 个; 3. 206; 烟囱弯头; DN500; 个; 3. 以上辅材只进行参考，需根据自己的品牌型号的总体情况进行核算，根据本次锅炉及换热房工程总体用量，进行补充或删减规格型号，并逐一进行报价，报单价，报价含税费、运费、卸车费、安装费等所有一切费用。前面所报总价要与招标清单总价相符。.