附件一：授权委托书格式

授  权  委  托  书

本授权委托书声明：        （姓名）系                        的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以公司的名义参加邹平县黛溪山庄有限公司                     招标活动。本人对招标文件内容负责并对代理人在开标、评标、办理财务回款对帐业务、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。本委托有效期为                    期间若有变更，必须及时通知，否则不予接待。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。

| 被授权委托人身份证复印件（正面） | 被授权委托人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |
| 代理人无转委权，特此委托 |  |

代理人：                   性别：                         年龄：

单位：                  部门：                     职务：

投标单位：（盖公章）

法定代表人：（签字）

日期：     年     月     日

附件二：防火门清单（对应颜色编号图片请看附件三）：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用区域 | 颜色编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常闭式木质防火门 | FM甲级0715 | 樘 | 8 | 观光电梯厅强电井门 | WD-05 |
| 2 | 常闭式木质防火门 | FM甲0721 | 樘 | 1 | 电梯厅强电井 | WD-04 |
| 3 | 常闭式木质防火门 | FM甲0721 | 樘 | 1 | 电梯厅强电井 | WD-03-4 |
| 4 | 常闭式木质防火门 | FM甲0721 | 樘 | 1 | 强电井 | WD-03-1 |
| 5 | 常闭式木质防火门 | FM甲0721 | 樘 | 2 | 强电井 | WD-03-4 |
| 6 | 常闭式木质防火门 | FM甲0721 | 樘 | 1 | 强电井 | WD-03-3 |
| 7 | 常闭式木质防火门 | FM甲级1825 | 樘 | 9 | 5-7轴交M-N轴消防分区门 | WD-05 |
| 8 | 常开式木质防火门 | FM甲1527 | 樘 | 1 | 走廊 | WD-04 |
| 9 | 常闭式钢质防火门 | FM甲1527 | 樘 | 2 | -1走廊 | WD-04 |
| 10 | 常开式木质防火门 | FM甲2027 | 樘 | 2 | 电梯厅、走道 | WD-04 |
| 11 | 常开式木质防火门 | FM甲1027 | 樘 | 2 | 更衣室 | WD-04 |
| 12 | 常闭式木质防火门 | FM甲1527 | 樘 | 1 | 健身房 | WD-04 |
| 13 | 常开式木质防火门 | FM甲2027 | 樘 | 2 | Party房走廊 | WD-08 |
| 14 | 常闭式木质防火门 | FM甲1027 | 樘 | 2 | 健身房 | WD-04 |
| 15 | 常闭式木质防火门 | FM甲1027 | 樘 | 1 | Party房走廊 | WD-08 |
| 16 | 常闭式木质防火门 | FM甲1527 | 樘 | 1 | Party房走廊 | WD-08 |
| 17 | 常闭式木质防火门 | FM甲1835 | 樘 | 2 | 自助取餐区 | WD-03-4 |
| 18 | 常闭式木质防火门 | FM甲1833 | 樘 | 2 | 宴会厅 | WD-03-4\WD-03-1（阴阳门） |
| 19 | 常闭式木质防火门 | FM甲1833 | 樘 | 2 | 宴会厅 | WD-03-1 |
| 20 | 常闭式木质防火门 | FM甲1233 | 樘 | 1 | 宴会厅 | WD-03-1 |
| 21 | 常闭式木质防火门 | FM甲1035 | 樘 | 2 | 送风机房、茶水间 | WD-03-1 |
| 22 | 常开式木质防火门 | FM甲2135 | 樘 | 1 | 电梯厅c | WD-06 |
| 23 | 常闭式木质防火门 | FM甲1135 | 樘 | 1 | 空调机房 | WD-03-4 |
| 24 | 常开式木质防火门 | FM甲1835 | 樘 | 2 | 宴会厅前厅 | WD-03-3 |
| 25 | 常开式木质防火门 | FM甲2035 | 樘 | 1 | 中包走廊 | WD-03-4 |
| 26 | 常闭式木质防火门 | FM甲1230 | 樘 | 2 | 宴会厅 | WD-03-3 |
| 27 | 常闭式木质防火门 | FM甲1227 | 樘 | 2 | 宴会厅 | WD-03-3 |
| 28 | 常开式木质防火门 | FM甲1830 | 樘 | 1 | 接待室走廊 | WD-04 |
| 29 | 常闭式木质防火门 | FM甲1630 | 樘 | 1 | 空调机房 | WD-04 |
| 30 | 常开式木质防火门 | FM甲1830 | 樘 | 1 | B-C过道 | WD-04 |
| 31 | 常开式木质防火门 | FM乙1021 | 樘 | 2 | 电气间 | WD-04 |
| 32 | 常闭式木质防火门 | FM乙1021 | 樘 | 1 | 电器间 | WD-04 |
| 33 | 常闭式木质防火门 | FM乙1021 | 樘 | 1 | 电气间 | WD-03-4 |
| 34 | 常闭式木质防火门 | FM乙级1225 | 樘 | 1 | 11层操作间门 | WD-05 |
| 35 | 常闭式木质防火门 | FM乙1527 | 樘 | 2 | 通楼梯间 | WD-04 |
| 36 | 常闭式木质防火门 | FM乙1027 | 樘 | 1 | 储藏室 | WD-04 |
| 37 | 常闭式木质防火门 | FM乙1027 | 樘 | 7 | Party房 | WD-08 |
| 38 | 常开式木质防火门 | FM乙2027 | 樘 | 1 | Party房6 | WD-08 |
| 39 | 常闭式木质防火门 | FM乙1527 | 樘 | 1 | Party房走廊 | WD-08 |
| 40 | 常闭式木质防火门 | FM乙1527 | 樘 | 4 | 楼梯间 | WD-03-4 |
| 41 | 常闭式木质防火门 | FM乙2135 | 樘 | 1 | 走廊 | WD-03-4 |
| 42 | 常闭式木质防火门 | FM乙1835 | 樘 | 1 | 走廊 | WD-03-4 |
| 43 | 常闭式木质防火门 | FM乙1027 | 樘 | 3 | 楼梯间、戊类储藏室 | WD-03-4 |
| 44 | 常闭式木质防火门 | FM乙1327 | 樘 | 1 | 楼梯间 | WD-03-1 |
| 45 | 常闭式木质防火门 | FM乙1027 | 樘 | 1 | 音控室 | WD-03-1 |
| 46 | 常闭式木质防火门 | FM乙2027 | 樘 | 1 | 家具库房 | WD-03-1 |
| 47 | 常闭式木质防火门 | FM乙1527 | 樘 | 3 | 家具库房 | WD-03-1 |
| 48 | 常闭式木质防火门 | FM乙1535 | 樘 | 1 | 楼梯前室 | WD-03-1 |
| 49 | 常闭式木质防火门 | FM乙1227 | 樘 | 1 | 日式明档 | WD-06 |
| 50 | 常闭式木质防火门 | FM乙1027 | 樘 | 1 | 日式厨房 | WD-06 |
| 51 | 常闭式木质防火门 | FM乙1627 | 樘 | 1 | 楼梯前室 | WD-06 |
| 52 | 常闭式木质防火门 | FM乙1527 | 樘 | 2 | 楼梯前室 | WD-03-4 |
| 53 | 常闭式木质防火门 | FM乙1627 | 樘 | 1 | 楼梯前室 | WD-03-4 |
| 54 | 常闭式木质防火门 | FM乙1527 | 樘 | 2 | 楼梯前室、合用前室 | WD-03-4 |
| 55 | 常闭式木质防火门 | FM乙0927 | 樘 | 1 | 杀鱼间 | WD-03-4 |
| 56 | 常闭式木质防火门 | FM乙1835 | 樘 | 1 | 通往室外 | WD-03-4 |
| 57 | 常闭式木质防火门 | FM乙1827 | 樘 | 1 | 走廊 | WD-03-4 |
| 58 | 常闭式木质防火门 | FM乙1227 | 樘 | 2 | 备餐区域、洗碗间 | WD-03-4 |
| 59 | 常闭式木质防火门 | FM乙1627 | 樘 | 1 | 楼梯间 | WD-03-3 |
| 60 | 常闭式木质防火门 | FM乙1527 | 樘 | 2 | 楼梯前室 | WD-03-3 |
| 61 | 常闭式木质防火门 | FM乙1527 | 樘 | 1 | 电梯前室 | WD-03-3 |
| 62 | 常闭式木质防火门 | FM乙1527 | 樘 | 2 | 楼梯前室 | WD-04 |
| 63 | 常闭式木质防火门 | FM乙1827 | 樘 | 1 | 冷库通道 | WD-04 |
| 64 | 常闭式木质防火门 | FM乙级1625（带门套线条） | 樘 | 11 | 消防楼梯1前室门 | WD-05 |
| 65 | 常闭式木质防火门 | FM乙级1525（带门套线条） | 樘 | 30 | 消防楼梯2、3、4前室门 | WD-05 |
| 66 | 常闭式木质防火门 | FM丙级0715 | 樘 | 8 | 观光电梯厅弱电井门 | WD-05 |
| 67 | 常闭式木质防火门 | FM丙0721 | 樘 | 3 | 电梯厅管井 | WD-04 |
| 68 | 常闭式木质防火门 | FM丙0721 | 樘 | 3 | 电梯厅管井 | WD-03-4 |
| 69 | 常闭式木质防火门 | FM丙0721 | 樘 | 2 | 电井 | WD-03-1 |
| 70 | 常闭式木质防火门 | FM丙0721 | 樘 | 4 | 电梯厅电井 | WD-03-4 |
| 71 | 常闭式木质防火门 | FM丙0721 | 樘 | 3 | 电梯厅电井 | WD-03-3 |
| 72 | 常闭式木质防火门 | FM丙0721 | 樘 | 1 | 电井 | WD-03-3 |
| 73 | 常闭式钢质防火门 | FM甲级0715 | 樘 | 11 | 电梯厅强电间门 | 静电粉末喷涂白色 |
| 74 | 常闭式钢质防火门 | FM甲0721 | 樘 | 9 | 电井、强电井 |  |
| 75 | 常闭钢质管井防火门 | FM甲0721 | 樘 | 4 | 负一层、三层、设备层电梯强电井 |  |
| 76 | 常闭式钢质防火门 | FM甲2021 | 樘 | 1 | 负一层游泳池西空调机房。 |  |
| 77 | 常闭钢质管井防火门 | FM甲0715 | 樘 | 2 | A区屋顶强电井 |  |
| 78 | 常闭式钢质防火门 | FM甲1527 | 樘 | 26 | ①负一层送风、排烟机房6樘； ②负一层设备机房15樘； ③负一层楼梯间、走廊5樘。 |  |
| 79 | 常闭式钢质防火门 | FM甲1027 | 樘 | 2 | 负一层空调、空压机房各1樘。 |  |
| 80 | 常闭式钢质防火门 | FM甲1227 | 樘 | 1 | 负一层垃圾房仓库。 |  |
| 81 | 常闭式钢质防火门 | FM甲1827 | 樘 | 2 | 负一层变配电室。 |  |
| 82 | 常闭式钢质防火门 | FM甲1525 | 樘 | 16 | 设备层设备机房 |  |
| 83 | 常开钢质防火门 | FM甲1527 | 樘 | 4 | 负一层楼梯间、走廊 |  |
| 84 | 常闭钢质防火门 | FM甲1627 | 樘 | 1 | 一层东北角洗碗间走廊（变更新增加） |  |
| 85 | 常闭钢质管井防火门 | FM乙0821 | 樘 | 2 | 负一层洗衣机房南电气间。 |  |
| 86 | 常闭管井钢质防火门 | FM乙1021 | 樘 | 3 | 负一层电气间 |  |
| 87 | 常闭式钢质防火门 | FM乙级1522 | 樘 | 30 | 消防楼梯1、3、4疏散门 |  |
| 88 | 常闭式钢质防火门 | FM乙级1522（子母门） | 樘 | 11 | 消防楼梯2疏散门 |  |
| 89 | 常闭式钢质防火门 | FM乙1027 | 樘 | 52 | ①负一、一层、二层、三层厨房、库房43樘； ②二层日式厨房3樘； ③负一层、二层、三层疏散走道、楼梯间4樘； ④负一层消防器材室1樘。 ⑤一层观光电梯处楼梯间。 |  |
| 90 | 常闭式钢质防火门 | FM乙1527 | 樘 | 33 | ①负一层、二层、三层疏散走道、楼梯间26樘； ②负一层、一层设备房、加工间、库房6樘。③一层观光电梯处楼梯间。 |  |
| 91 | 常闭式钢质防火门 | FM乙1227 | 樘 | 27 | 负一层、二层、三层厨房、库房加工间 |  |
| 92 | 常开式钢质防火门 | FM乙1827 | 樘 | 1 | 负一层生活水泵房走廊 |  |
| 93 | 常闭式钢质防火门 | FM乙1035 | 樘 | 1 | 负一层疏散走道 |  |
| 94 | 常闭式钢质防火门 | FM乙0927 | 樘 | 7 | 一层、二层厨房储物间 |  |
| 95 | 常闭式钢质防火门 | FM乙1327 | 樘 | 1 | 三层东北角楼梯间 |  |
| 96 | 常闭式钢质防火门 | FM乙1325 | 樘 | 1 | 设备层东北角楼梯间 |  |
| 97 | 常闭式钢质防火门 | FM乙1525 | 樘 | 7 | 设备层楼梯间 |  |
| 98 | 常闭式钢质防火门 | FM乙1525 | 樘 | 9 | ①A区屋顶步梯口3樘； ②A区、B区屋顶送风、排烟机房6樘 |  |
| 99 | 常闭钢质防火门 | FM乙1525 | 樘 | 1 | A区15层步梯口 |  |
| 100 | 常闭钢质管井防火门 | FM丙0821 | 樘 | 1 | 一层检修房 |  |
| 101 | 丙级钢质管井防火门 | FM丙0715 | 樘 | 5 | ①A区15层水井、弱电井3樘； ②A区屋顶水箱间管井2樘。 |  |
| 102 | 常闭式钢质防火门 | FM丙级1015 | 樘 | 197 | 走廊管井门 |  |
| 103 | 常闭式钢质防火门 | FM丙级0715 | 樘 | 33 | 电梯厅管井、弱电、水井门 |  |
| 104 | 常闭式钢质防火门 | FM丙级0615 | 樘 | 11 | 消防楼梯1旁走廊管井门 |  |

附件三：木饰面图片：

木饰面颜色编号：“WD-03-1”图片

木饰面颜色编号：“WD-03-3”图片

木饰面颜色编号：“WD-03-4”图片

木饰面颜色编号：“WD-04”图片

木饰面颜色编号：“WD-05”图片

木饰面颜色编号：“WD-06”图片

木饰面颜色编号：“WD-08”图片

木饰面颜色编号：“WD-11”图片