关于集团各单职工宿舍区卫生洁具采购招标公告

各知名品牌卫生洁具生产、经营单位：

山东魏桥创业集团为改善职工待遇，现对各单职工宿舍区进行改造（位于邹平市会仙一路与会仙二路），各园区改造项目现已开工建设，根据进度需要，需对卫生洁具公开招标采购，选择供货单位，现将具体事宜通知如下：

一、项目概况：

项目名称：各单职工宿舍区改造项目。

项目位置：山东省邹平市会仙一路与月河二三路交叉口工地。

二、招标材料的名称、规格、数量（见附表）：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脚踏式蹲便器 | 前排水带S弯、DN25、带铜材质脚踏冲洗阀（明装）、含皮塞、排水管，蹲便器尺寸约：600*450*250mm | 套 | 919 |  | 提供样品 |
| 2 | 台下式洗脸盆+冷水龙头(面盆龙头) | 椭圆形，带翻板下水器、不锈钢排水管，洗脸盆外沿尺寸约：600*420*205mm，冷水龙头DN15洗面盆用、铸铜本体，陶瓷阀芯，带1个角阀、金属软管，（与龙头同品牌） | 套 | 1293 |  |  |
| 3 | 冷热水混合淋浴器 | 明装水管，DN15，材质：铜，含混合阀开关，顶喷，手持圆形花洒，配套升降器 | 套 | 754 |  |  |
| 4 | 感应式小便器 | 成人型、落地式下排水、DN15、外置式感应式冲洗阀（直流电、明装），尺寸约：365*352*1025mm，报价时务必注明下水口与墙面的距离。 | 套 | 60 |  |  |
| 5 | 感应式小便器 | 挂墙式，下排水、DN15、外置式感应式冲洗阀（直流电、明装），尺寸约：365*352*800mm，带不锈钢排水管或优质PP管。 | 套 | 60 |  |  |
| 6 | 拖布池 | 尺寸：内径530*430mm,，不锈钢下水，含过滤网、排水软管 | 套 | 43 |  |  |
| 7 | 拖布池水嘴 | DN15、铜阀体、陶瓷阀芯，表面镀铬，加长型 | 个 | 43 |  |  |
| 8 | 洗衣机专用水嘴 | DN15，铜阀体、陶瓷阀芯，表面镀铬 | 个 | 50 |  |  |
| 9 | 地漏(不锈钢) | 面板：100*100mm，材质：铜，表面镀铬，带高水封防臭 | 个 | 200 |  |  |

三、产品质量及要求：

1、本次招标所报品牌要求为中国洁具、卫浴五金十大品牌或知名品牌，具体所报型号由投标单位参照招标方图片款式要求自报，在报价表中注明所报准确品牌、型号和图片，但所报型号必须参照招标方图片及尺寸要求，报自己品牌最为相近的款式和尺寸，并且为近三年来的畅销产品,投标单位需将所报型号的详细尺寸信息，材质等以附表的形式做入标书中。

2、产品必须严格符合国家GB6952-2015《卫生陶瓷》的标准要求：①、洗面盆：优等品，中高档，胚体无裂纹，釉面细腻平滑，釉色均匀一致，耐污染，盆内空间尽量大，下水口平整圆滑，下水器与下水口完全接处不漏水，翻板式下水洁具要求结实耐用，下水管为不锈钢材质。

②、拖布池：优等品，中高档，胚体无裂纹，釉面细腻平滑，釉色均匀一致，不锈钢下水三层全密封设计，下水管为不锈钢材质。

③、蹲便器、小便器要求：优等品，中高档，胚体无裂纹，釉面细腻平滑，釉色均匀一致。

3、冷水龙头、角阀、延时阀表面镀铬、必须为铜阀体、陶瓷阀芯。

4、以上招标材料不含安装，但安装需要的附件随货配带齐全，满足安装要求。

5、到货材料包装箱上标有厂名、厂址、商标和执行标准，随货必须提供真实有效的检测报告、合格证。货到工地按照招标指定样品及品牌验收，供货过程中不允许更换样品或品牌。

四、投标人须知：

1、本招标文件内容如与国家有关法律法规、强制性认证标准、国家关于安全、卫生、环保、质量、能耗、社会责任等有关规定以及公认的科学理论有冲突，招标文件相应部分无效，并以上述规定和理论为准（冲突部分投标人必须在投标文件中列出）；对于招标文件中未涉及的产品制造要求以国家最新标准为准，无国家标准的依据行业最新标准。

2、投标人须保证，招标方在使用投标人提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标方使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。

3、投标人交纳投标保证金单位名称与后期中标签合同、开发票的单位名称必须要一致。若卖方中标供货后，由于卖方的自身原因无法开具正式税务发票，所有责任由卖方承担；发票买方要求开具正式税务发票（13%税率），若达不到请注明发票类型。

4、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

5、投标人在参与本项目中，对于招标方披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经招标方授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则招标方有权追究投标人的责任。

6、争端的解决：因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决。如未能达成一致，可向合同签订地（邹平市）人民法院起诉。

7、投标人领取招标文件、及产品样式图后，应仔细查看所有招标文件的内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

五、投标人资格要求：

1、投标单位必须提供企业法人营业执照（三证合一）、3c认证证书、检验报告及重点工程业绩、公司法人授权委托书（须加盖公司公章，法人签名），各种证件的原件和复印件各一份，（证书不符合要求者不允许参加投标）提供的企业资质如果经落实为虚假资质时将扣除全部投标保证金。

2、参加投标报价的单位注册成立年限不低于2年，具有独立法人资格及一定规模的正规生产单位或厂家授权经销单位，否则不允许参加投标。

3、投标单位需做标书一份，标书中须注明。

（1）、介绍企业概况、规模、所获信誉证书、近年主要业绩及近3个月内的大型购销合同原件三份。

（2）、标书中应对中标后供应产品厂家、产品质保、售后服务方面优势做详细阐述。

（3）、企业供货能力，供货运输方式、保证交货期的措施。

（4）、提供中标后，分批次供货的次数，到货的日期、数量及违约责任。

（5）、投标方必须出具中标后根据招标方要求供应的规格型号的先后顺序进行供货的说明。

（6）、标书中必须注明商务条款和技术规格偏离表。

（7）、按投标要求提供的其他文件及投标企业认为有必要提交的其他文件。

（8）、投标单位必须出具产品质量保证书，注明因本身产品质量问题造成的所有损失由供货方承担。

4、投标单位应确保所提供材质证明资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任应由投标人自行承担。

5、不接受联合体投标。投标单位中标后，不得以任何形式转包，一经发现，合同自行终止，并赔偿招标人的一切损失。

6、杜绝利用任何中介人员做临时业务员参与我公司的招标活动。一经发现，将扣除投标信誉保证金并取消投标资格。

六、投标报价说明：

1、投标报价：报价为货到邹平工地落地价格，报价包含：材料费、运费、税费、卸车费等一切费用。报价报单价，报价单位：元/套。投标报价有效期不低于30个工作日。投标报价时需将每种规格材料图片、具体型号、具体尺寸、安装示意图做入标书中，标书中需做投标报价函，每种材料均提供样品。

2、投标单位报价包含由于材料成本或其他原因引起的价格浮动及成本而导致的全部额外风险及费用。投标人需承诺：如果在报价中有漏项、落项，须由投标人负全责，甲方不承担任何费用。

3、投标人应承担其标书准备与递交、勘察现场等所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人自行承担与投标有关的全部费用。

4、评标原则：结合投标单位的产品质量，投标报价，信誉程度、售后服务承诺等进行综合评标，产品性价比高，售后服务优者中标。

七、供货期要求：

自签订合同之日起，10日内到第一批货，20日内全部供货完毕。

八、投标文件：

1、投标文件组成：

（1）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书原件，代理人身份证复印件；

（2）投标保证金证明；

（3）含投标文件真实性的声明函。

（4）商务和技术偏差表。

（5）投标单位必须提供营业执照、税务登记证、机构代码证等副本原件、生产许可证、产品合格证、检验报告、公司法人授权委托书（见附件,必须是体现本次投标名称的机打文件，手工填写无效，加盖公司公章、法人签名或盖个人印章）、委托人身份证、产品的强制性3C认证证书等各种证件的原件并另提供以上各证件复印件（盖公司红章）一套。（证件不符合要求不允许投标）提供的企业资质如果经落实为虚假资质时将扣除全部投标保证金。

（6）技术部分：投标产品技术性能指标的详细描述、技术支持资料，产品维护以及技术服务和质保期、售后服务计划、技术培训等方面做详细阐述。

（7）关于维修、更换零部件、培训服务及提供终身售后服务的《承诺书》。

（8）出具产品质量保证书。

（9）付款方式、交货时间、运输方式及给我公司优惠方案。

2、投标文件要求：

（1）投标单位在编制投标文件时，须根据公司情况及产品配置及特点如实编制。

（2）标书1份，无论中标与否，招标文件均不退还。

（3）招标文件偏离：允许正偏离，负偏离部分必须重点说明并提出解决方案。

（4）投标文件应当对招标文件有关技术要求、供货期、报价有效期、供货要求、招标范围等实质性内容逐条做出作出应答并提供相应描述，只应“满足”、“符合”、“达到”或照搬复制招标文件要求的应答，视为“不响应”招标文件要求。

（5） 招标文件签字及盖章要求：单位法人代表或授权委托人签字或盖章及加盖单位公章。

（6）、本次招标只与厂家或厂家指定代理商合作，杜绝利用任何中介人员做临时业务员参与本次招标，一经发现，将扣除信誉保证金并终止一切业务来往。

（7）、 招标方有权利将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标方有权对投标人的投标文件作废标处理，并不予退还投标保证金。

九、付款方式：

以上材料全部货到工地初步验收合格后，供方可开具全额正式税务发票，经需方验收完毕后，付到货数量总金额的95%, 5%余款作为质保金，两年质保期满后无质量问题到需方财务部门对账后无息结清。

十、投标保证金：

1、投标单位资质审查通过后，须交纳信誉保证金20000.00元，（不中标者全额无息退还，中标者自动转为合同履约保证金，供货完毕后无息退还）。投标单位可缴纳现金或者提前从公司账户将保证金汇入以下账户：

| 公司名称 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
| --- | --- |
| 开户行： | 中国农业银行滨州梁邹支行 |
| 账 号： | 15736601040000669 |

投标保证金的交纳截止时间为（到账时间）：2024年4月19日 9点之前。

2、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，3日内不与招标方订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件；

（3）发生投标人招标文件中规定的其他可以不予退还投标保证金的情形；

3、中标单位的投标保证金，在中标签订合同后自动转为履约保证金，在合同执行完毕后无息退还；未中标者保证金，在招标方与中标方签订合同后，无息退还。

4、领取招标文件时间及地点：有意参加投标单位2024年4月19 日前到山东魏桥创业集团采购科索取招标文件。招标方图纸（若有）只限于本次投标使用，不允许投标方挪作他用，否则招标方有追究责任的权利。

十一、招标时间、地点及联系方式：

招标时间：2024年4月19日上午10：00现场招标报价。

招标地点：邹平市经济开发区魏纺路1号（魏桥创业集团综合业务楼二楼）

联系电话：0543-4162030、4161040、4160017

联 系 人：胡青山

公司网址：www.weiqiaocy.com

山东魏桥创业集团有限公司

2024年4月17日

授  权  委  托  书

本授权委托书声明：        （姓名）系                        的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以公司的名义参加滨州海创产业园管理有限公司                                 招标活动。本人对招标文件内容负责并对代理人在开标、评标、办理财务回款对帐业务、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。本委托有效期为                    期间若有变更，必须及时通知，否则不予接待。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。

| 被授权委托人身份证复印件（正面） | 被授权委托人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |
| 代理人无转委权，特此委托 |  |

代理人：                   性别：                         年龄：

单位：                     部门：                         职务：

投标单位：（盖公章）

法定代表人：（签字）

日期：     年     月     日