附件一  《法人授权委托书》

附件二  《技术标准》

附件三  《报价表》样表

附件四  《配置清单》样表

法人授权委托书

致：魏桥纺织股份有限公司

本人 	        （姓名）系 	                  （投标公司）的法定代表人（单位负责人） ，现委托         	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义投标、评标、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；委托期间若有变更，将以书面及时通知。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。代理人无转委权，特此委托

委托期限：      年     月    日 至     年     月    日

授权公司（盖公章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

年   月  	日

10KV空压机房 配电柜配置清单

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 主要技术参数及主要配置说明 | 是否完全符合招标技术标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KYN28柜 | 10KV 进线柜 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | KYN28柜 | 10KV PT柜 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | KYN28柜 | 10KV 出线柜 | 4 | 台 |  |  |
| 4 | KYN28柜 | 10KV 联络柜 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | KYN28柜 | 10KV 隔离柜 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 直流屏 | 附技术要求 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 控保屏 | 附技术要求 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 动力柜 | 附图 | 1 | 台 |  |  |

10KV空压机房 变压器配置清单

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 主要技术参数及主要配置说明 | 是否完全符合招标技术标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | S20-8000-35/10 | 2 | 台 |  |  |

涡流纺配电盘、动力柜配置清单

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 主要技术参数及主要配置说明 | 是否完全符合招标技术标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GGD配电柜 主盘 | FP-1 | 5 | 台 |  |  |
| 2 | GGD配电柜 分段盘 | FP-2 | 4 | 台 |  |  |
| 3 | GGD配电柜 出线盘 | FP-3 | 4 | 台 |  |  |
| 4 | GGD配电柜 出线盘 | FP-4 | 6 | 台 |  |  |
| 5 | GGD配电柜 出线盘 | FP-5 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | GGD配电柜 电容盘 | FP-6 | 5 | 台 |  |  |
| 7 | GGD母线桥 | 北配电室跨接母线桥(4600) | 1 | 架 |  |  |
| 8 | 动力柜 | FX-1 | 10 | 个 |  |  |
| 9 | 配电箱 | FX-2 | 10 | 个 |  |  |
| 10 | 配电箱 | FX-3 | 9 | 个 |  |  |

注：母线桥长度以现场实际测量长度为准。